**Перечень оборудования для центра «Точка роста»**

**МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Стои****мость**  | **Кол-во единиц** | **Фото** |
| **Кабинет физики** |
| **1** | **Цифровая лаборатория по физике** **00-000000000000440****Комплектация:** **Мультидатчик RL POINT PH IS BLE1 – 1;****Щуп для датчика напряжения -1;****Щуп для датчика тока-1;****Выносной щуп датчика температуры-1;****Выносной щуп датчика магнитного поля-1;****Трубка гибкая полиуретановая-1;****Флеш накопитель-1;****Зарядное устройство-1;****USB-кабель 180см-1;****Адаптер BLUETOOTH-1****Осциллограф/ генератор сигналов** | **85600** | **3** | https://psigansu1.ru/_si/0/s48066180.jpg |
| **2** | **Ноутбук DEPO Реестровая запись №791/1/2021(из реестра россис промыш прод) 00-000000000000433** | **94362** | **2** | https://psigansu1.ru/_si/0/55378437.jpg |
| **Кабинет химии** |
| **1** | **Цифровая лаборатория по химии (ученическая) 00-000000000000441** | **85600** | **3** | C:\Users\Аслан\Downloads\IMG-20230410-WA0052.jpg |
| **2** | **Набор ОГЭ по химии 00-000000000000434** | **24625** | **1** | C:\Users\sosh1\Desktop\IMG-20230410-WA0146.jpg |
| **3** | **Ноутбук DEPO Реестровая запись №791/1/2021(из реестра россис промыш прод) 00-000000000000433** | **94362** | **2** | https://psigansu1.ru/_si/0/55378437.jpg |
| **4** | **МФУ(принтер, сканер, копир) 00-000000000000438** | **37000** | **1** | C:\Users\sosh1\Desktop\IMG-20230410-WA0142.jpg |
| **Кабинет биологии** |
| **1** | **Цифровая лаборатория по биологии (профильный уровень) 00-000000000000436** **Комплектация:****Мультидатчик RL POINT BLE1 – 1;****Выносной щуп для измерения температуры-1;****Электрод электропроводимости-1****Электрод pH-1;****Кабель зарядки -1;****Зарядное устройство-1;****Кабель зарядного устройства-1;****Адаптер BLUETOOTH-1** | **85600** | **3** | C:\Users\Мадина\Desktop\фото\IMG-20230411-WA0025.jpg |
| **2** | **Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень) 00-000000000000435 Комплектация:** **RL POINT BIO – 1;****Выносной щуп контактного датчика температуры-1;****Дыхательная трубка-1;****Импульсная трубка-2;****Сменный мудштук-1;****Манжета плечевая-1;****Груша нагнетатель-1;****Кабель-рулетка USB B-USB A-1;****Переходник micro USB B-USB A-1;****Переходник USB B-USB A-1;** | **85470,42** | **1** | C:\Users\Мадина\Desktop\фото\IMG-20230411-WA0023.jpg |
| **3** | **Ноутбук DEPO Реестровая запись №791/1/2021(из реестра россис промыш прод) 00-000000000000433** | **94362** | **2** | C:\Users\Аслан\Downloads\IMG-20230410-WA0049.jpg |
| **4** | **МФУ(принтер, сканер, копир) 00-000000000000438** | **37000** | **1** | C:\Users\Аслан\Downloads\IMG-20230410-WA0047.jpg |
| **5** | **Микроскоп цифровой 00-000000000000437** | **25000** | **1** | https://psigansu1.ru/_si/0/19365618.jpg |
| **6** | **Тележка-хранилище ноутбуков 00-000000000000439** | **40000** | **1** | C:\Users\Мадина\Desktop\фото\IMG-20230411-WA0036 (1).jpg |